云南省第一人民医院新昆华医院新增监控存储设备采购及安装项目采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 商品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 数据中心 | 网络存储设备 |  | 台 | 10 |  |  |
| 2 | 硬盘 | 监控专业级硬盘 |  | 台 | 498 |  |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 硬盘录像机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 网络交换机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 机柜、机架 | 网络机柜 |  | 个 | 2 |  |  |
| 6 | PDU |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 7 | 电口EC线卡 |  |  | 块 | 1 |  |  |
| 8 | 机房地板 | 机房抗静电地板 |  | ㎡ | 12 |  |  |
| 9 | 通讯线缆 | 双绞线缆 |  | 米 | 600 |  |  |
| 10 | 配线 |  |  | 米 | 60 |  |  |
| 11 | 配线 |  |  | 米 | 300 |  |  |
| 12 | 配管 |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 13 | 桥架 |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 14 | 电源柜内断路器 | 断路器 |  | 个 | 5 |  |  |
| 15 | 机房空调 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 配电柜 | 室内电源箱AC220V |  |  |  |  |  |
| 17 | 安装、调试费 |  |  |  |  |  |  |