一、设备信息清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼UPS电源 | | | | | |  |
| 位置 | 配电箱 | UPS容量 | 品牌 | 数量 | 单位 | 报价 |
| 门诊一楼(1#) | 1APE1-JZ2 | 30KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 1APE1-QJ | 20KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 门诊二楼(1#) | AFAPE | 20KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 消防监控室 | 20KVA | 伊顿 | 1 | 台 |  |
| 2APE1-JZ2 | 30KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 门诊四楼(1#) | 4APE1-RD | 60KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 4APE1-SY2(4MAPLX2) | 30KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 门诊五楼(1#) | 5APE1-SZ1(5SZAP) | 100KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 门诊屋面(2#) | WAPE2-RD | 60KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 门诊一楼(3#) | 1APE3-RD | 60KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 1APE3-MZSF | 30KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 地下室 | B1APE6-RD | 30KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| B1APE7-RD | 30KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 医技一楼 | 1APE4-RD | 40KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 1APE5-RD | 40KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 医技四楼 | 4APE4-SS | 100KVA | 艾默生 | 1 | 台 |  |
| 4APE7-ICU | 100KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 住院楼A栋1F | 1APE8-RD | 60KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 住院楼A栋7F | 7APE8-RD | 60KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 住院楼B栋1F | 1APE9-RD | 40KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 住院楼B栋2F | 2APE9-WL | 150K | 伊顿 | 1 | 台 |  |
| 住院楼B栋4F | 4APE10-FM | 40KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 住院楼B栋5F | 5APE10-ICU | 120KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 住院楼B栋6F | 6APE9-RD | 40KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 住院楼B栋11F | 11APE9-RD | 40KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 住院楼C栋1F | 1APE10-RD | 40KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 住院楼C栋6F | 6APE10-RD | 60KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 住院楼C栋12F | 12APE10-RD | 80KVA | 施耐德 | 1 | 台 |  |
| 医技二楼 | 2APE5-JY | 30KVA | 伊顿 | 1 | 台 |  |
| 合计 |  |  |  | 29 | 台 |  |

二、维保服务要求：

1、一年4次年度预防性维护性保养，出具巡检报告。

2、包括UPS设备清单中任意一台UPS损坏后的备件维修。（不包含铅酸蓄电池）

3、报价需含税并包含人工费和差旅费等一切费用。

4、提供24小时电话技术支持

5、包含UPS易损件（防尘滤网）。

6、在合同期内正常使用的29台（施耐德、维谛、伊顿）UPS不间断电源，在维保期间，非人为因素造成UPS故障或损坏由服务单位承担其中任意优先损坏的一台UPS备品备件维修至正常使用。

三、备件价格清单：

3.1施耐德100K-120K的备件价格清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 整流驱动板 | 2 |  |  |
| 2 | 整流套件 | 1 |  |  |
| 3 | 逆变驱动板 | 1 |  |  |
| 4 | IGBT | 1 |  |  |
| 5 | 整流器 | 1 |  |  |
| 6 | 辅助电源板 | 1 |  |  |
| 7 | 电源板 | 1 |  |  |
| 8 | 主控板 | 1 |  |  |
| 9 | 直流电容 | 2 |  |  |
| 10 | SCR模组 | 1 |  |  |
| 11 | 断路器 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

3.2 施耐德60K-80K的备件价格清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 整流驱动板 | 2 |  |  |
| 2 | 整流套件 | 1 |  |  |
| 3 | 逆变驱动板 | 1 |  |  |
| 4 | IGBT | 1 |  |  |
| 5 | 整流器 | 1 |  |  |
| 6 | 辅助电源板 | 1 |  |  |
| 7 | 电源板 | 1 |  |  |
| 8 | 主控板 | 1 |  |  |
| 9 | 直流电容 | 2 |  |  |
| 10 | SCR模组 | 1 |  |  |
| 11 | 断路器 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

3.3 施耐德20K-40K的备件价格清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 整流驱动板 | 2 |  |  |
| 2 | 整流套件 | 1 |  |  |
| 3 | 逆变驱动板 | 1 |  |  |
| 4 | IGBT | 1 |  |  |
| 5 | 整流器 | 1 |  |  |
| 6 | 辅助电源板 | 1 |  |  |
| 7 | 电源板 | 1 |  |  |
| 8 | 主控板 | 1 |  |  |
| 9 | 直流电容 | 2 |  |  |
| 10 | SCR模组 | 1 |  |  |
| 11 | 断路器 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |