## 过滤器统计表
急诊ICU
序号 | 名称 | 等级 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 高效过滤器G5 | H12 | 320*320*90 | 个 | 10
2 | 高效过滤器G10 | H12 | 484*484*90 | 个 | 18
3 | 板式粗效过滤器 | G4 | 290*594*48 | 个 | 2
4 | 板式粗效过滤器 | G4 | 594*594*48 | 个 | 4
5 | 袋式中效过滤器 | F8 | 594*594*600 | 个 | 2
6 | 袋式中效过滤器 | F8 | 290*594*600 | 个 | 4
急诊手术室
序号 | 名称 | 等级 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 高效过滤器G5 | H12 | 320*320*90 | 个 | 5
2 | 高效过滤器G10 | H12 | 484*484*90 | 个 | 6
3 | 高效过滤器（层流） | H14 | 610*305*292 | 个 | 8
4 | 板式中效过滤器 | F8 | 305*305*69 | 个 | 2
5 | 板式粗效过滤器 | G4 | 290*594*48 | 个 | 5
6 | 板式粗效过滤器 | G4 | 594*594*48 | 个 | 4
7 | 袋式中效过滤器 | F8 | 594*594*600 | 个 | 5
8 | 袋式中效过滤器 | F8 | 290*594*600 | 个 | 4
生殖遗传科一
序号 | 名称 | 等级 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 高效过滤器 G5 | H12 | 320*320*90 | 个 | 15
2 | 高效过滤器 G10 | H12 | 484*484*90 | 个 | 8
3 | 高效过滤器 G15 | H12 | 630*630*90 | 个 | 9
4 | 高效过滤器（层流） | H14 | 610*305*292 | 个 | 16
5 | 板式中效过滤器 | F8 | 305*305*69 | 个 | 3
6 | 板式粗效过滤器 | G4 | 290*594*48 | 个 | 11
7 | 板式粗效过滤器 | G4 | 594*594*48 | 个 | 10
8 | 袋式中效过滤器 | F8 | 594*594*600 | 个 | 10
9 | 袋式中效过滤器 | F8 | 290*594*600 | 个 | 11
生殖遗传科三
序号 | 名称 | 等级 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 高效过滤器 G5 | H12 | 320*320*90 | 个 | 2
2 | 高效过滤器 G10 | H12 | 484*484*90 | 个 | 2
3 | 板式粗效过滤器 | G4 | 594*594*48 | 个 | 1
4 | 袋式中效过滤器 | F8 | 594*594*48 | 个 | 1
中心供应室
序号 | 名称 | 等级 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 板式粗效过滤器 | G4 | 290*594*48 | 个 | 1
2 | 板式粗效过滤器 | G4 | 594*594*48 | 个 | 9
3 | 袋式中效过滤器 | F8 | 290*594*600 | 个 | 1
4 | 袋式中效过滤器 | F8 | 594*594*600 | 个 | 9
DSA
序号 | 名称 | 等级 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 高效过滤器 G5 | H12 | 320*320*90 | 个 | 15
2 | 高效过滤器 G10 | H12 | 484*484*90 | 个 | 8
3 | 板式粗效过滤器 | G4 | 290*594*48 | 个 | 2
4 | 板式粗效过滤器 | G4 | 594*594*48 | 个 | 4
5 | 袋式中效过滤器 | F8 | 290*594*600 | 个 | 4
6 | 袋式中效过滤器 | F8 | 594*594*600 | 个 | 4
住院楼4层产科
序号 | 名称 | 等级 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 板式粗效过滤器 | G4 | 290*594*48 | 个 | 1
2 | 板式粗效过滤器 | G4 | 594*594*48 | 个 | 5
3 | 袋式中效过滤器 | F8 | 290*594*600 | 个 | 1
4 | 袋式中效过滤器 | F8 | 594*594*600 | 个 | 5
住院楼5层新生儿科
序号 | 名称 | 等级 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 板式粗效过滤器 | G4 | 290*594*48 | 个 | 5
2 | 板式粗效过滤器 | G4 | 594*594*48 | 个 | 9
3 | 袋式中效过滤器 | F8 | 290*594*600 | 个 | 5
4 | 袋式中效过滤器 | F8 | 594*594*600 | 个 | 9
医技楼ICU
序号 | 名称 | 等级 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 高效过滤器 G5 | H12 | 320*320*90 | 个 | 37
2 | 高效过滤器 G10 | H12 | 484*484*90 | 个 | 21
3 | 板式粗效过滤器 | G4 | 290*594*48 | 个 | 6
4 | 板式粗效过滤器 | G4 | 594*594*48 | 个 | 11
5 | 袋式中效过滤器 | F8 | 290*594*600 | 个 | 6
6 | 袋式中效过滤器 | F8 | 594*594*600 | 个 | 11
医技楼手术室
序号 | 名称 | 等级 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 高效过滤器G5 | H12 | 320*320*90 | 个 | 39
2 | 高效过滤器G10 | H12 | 484*484*90 | 个 | 56
3 | 高效过滤器（层流） | H14 | 610*305*292 | 个 | 72
4 | 板式中效过滤器 | F8 | 305*305*69 | 个 | 17
5 | 板式粗效过滤器 | G4 | 290*594*48 | 个 | 42
6 | 板式粗效过滤器 | G4 | 594*594*48 | 个 | 55
7 | 袋式中效过滤器 | F8 | 594*594*600 | 个 | 42
8 | 袋式中效过滤器 | F8 | 290*594*600 | 个 | 55

## 过滤器汇总表
序号 | 名称 | 等级 | 规格 | 单位 | 数量 | 更换次数 (年) | 更换个数 (年) | 单价 (元) | 小计 (元)
1 | 板式粗效过滤器 | G4 | 290*594*48 | 个 | 75 | 4 | 300
2 | 板式粗效过滤器 | G4 | 594*594*48 | 个 | 112 | 4 | 448
3 | 板式中效过滤器 | F8 | 305*305*69 | 个 | 22 | 2 | 44
4 | 袋式中效过滤器 | F8 | 290*594*600 | 个 | 91 | 2 | 182
5 | 袋式中效过滤器 | F8 | 594*594*600 | 个 | 98 | 2 | 196
6 | 高效过滤器G5 | H12 | 320*320*90 | 个 | 123 | 1 | 123
7 | 高效过滤器G10 | H12 | 484*484*90 | 个 | 119 | 1 | 119
8 | 高效过滤器G15 | H12 | 630*630*90 | 个 | 9 | 1 | 9
9 | 高效过滤器（层流） | H14 | 610*305*292 | 个 | 96 | 1 | 96
合计 | [6 empty] | 1517

## 设备统计表
净化空调设备清单
门诊楼3层妇科手术室
序号 | 设备名称 | 设备编号 | 单位 | 数量
1 | 新风机 | XFJ-301 | 台 | 1
2 | 风机盘管 |  | 台 | 1
3 | 排风机 |  | 台 | 1
门诊楼4层急诊手术室
序号 | 设备名称 | 设备编号 | 单位 | 数量
1 | 空气处理机组 | AHU-401 | 台 | 1
2 |  | AHU-402 | 台 | 1
3 |  | AHU-403 | 台 | 1
4 | 新风预处理机组 | PAU-401 | 台 | 1
5 | 加湿器 |  | 台 | 3
6 | 新风机 | XFJ-401 | 台 | 1
7 | 风机盘管 |  | 台 | 15
8 | 排风机 |  | 台 | 8
9 | 换气扇 |  | 台 | 10
门诊楼4层急诊ICU
1 | 空气处理机组 | AHU-404 | 台 | 1
2 | 加湿器 |  | 台 | 1
3 | 新风机 | XFJ-402 | 台 | 1
4 | 风机盘管 |  | 台 | 7
5 | 排风机 |  | 台 | 6
6 | 换气扇 |  | 台 | 5
门诊楼4层耳鼻喉科
1 | 新风机 | XFJ-402 | 台 | 1
2 | 风机盘管 |  | 台 | 9
3 | 排风机 |  | 台 | 3
门诊楼4层外科手术室
1 | 新风机 | XFJ-401 | 台 | 1
2 | 风机盘管 |  | 台 | 2
3 | 排风机 |  | 台 | 1
门诊楼5层生殖遗传科一
1 | 空气处理机组 | AHU-501 | 台 | 1
2 |  | AHU-502 | 台 | 1
3 |  | AHU-503 | 台 | 1
4 |  | AHU-504 | 台 | 1
5 |  | AHU-505 | 台 | 1
6 | 新风预处理机组 | PAU-501 | 台 | 1
7 | 加湿器 |  | 台 | 5
8 | 排风机 |  | 台 | 10
门诊楼5层生殖遗传科二
1 | 新风机 | XFJ-501 | 台 | 1
2 | 风机盘管 |  | 台 | 15
3 | 排风机 |  | 台 | 4
4 | 换气扇 |  | 台 | 4
门诊楼5层生殖遗传科三
1 | 空气处理机组 | AHU-506 | 台 | 1
2 | 加湿器 |  | 台 | 1
3 | 风机盘管 |  | 台 | 3
4 | 排风机 |  | 台 | 2
门诊楼屋顶
1 | 空调室外主机 | CH-01-1、2、3 | 组 | 3
2 | 冷冻水循环水泵 | LB-1 | 台 | 4
3 | 电子水处理仪 |  | 台 | 1
医技楼1层中心供应室
1 | 净化空调机组 | AHU-103~4 | 台 | 3
2 | 组合式空调机组 | AHU-105 | 台 | 1
3 | 新风预处理机组 | PAU-102 | 台 | 1
4 | 新风机 | XFJ-102 | 台 | 1
5 | 风机盘管 |  | 台 | 6
6 | 风机 |  | 台 | 6
7 | 换气扇 |  | 台 | 7
医技楼1层DSA
1 | 净化空调机组 | AHU-101/2 |  | 2
2 | 新风预处理机组 | PAU-101 | 台 | 1
3 | 新风机 | XFJ-101 |  | 1
4 | 风机盘管 |  |  | 3
5 | 风机 |  |  | 3
6 | 换气扇 |  |  | 4
医技楼4层ICU
1 | 净化空调机组 | AHU-401~4 |  | 4
2 | 新风机 | XFJ-401/2 |  | 2
3 | 风机盘管 |  |  | 24
4 | 风机 |  |  | 11
5 | 换气扇 |  |  | 12
医技楼4层手术室
1 | 净化空调机组 | AHU-401~24 |  | 24
2 | 新风预处理机组 |  | 台 | 3
3 | 新风机 | XFJ-401 |  | 1
4 | 风机盘管 |  |  | 21
5 | 风机 |  |  | 31
6 | 换气扇 |  |  | 7
医技楼5层屋面
1 | 风冷螺杆机组 | CH-01 |  | 3
2 | 冷冻水泵 |  |  | 3
3 | 电子水处理仪 |  |  | 1
住院楼B栋3层血透科
1 | 新风机 | XFJ-301/2B |  | 2
2 | 风机盘管 |  |  | 34
3 | 风机 |  |  | 7
4 | 换气扇 |  |  | 5
住院楼B栋4层产科
1 | 净化空调机组 | AHU-401/2 |  | 2
2 | 新风机 | XFJ-401 |  | 1
3 | 风机盘管 |  |  | 12
4 | 风机 |  |  | 9
5 | 换气扇 |  |  | 8
住院楼B栋5层新生儿科
1 | 净化空调机组 | AHU-5B-01/2 |  | 2
2 | 新风预处理机组 | PAU-5B-01/2 | 台 | 2
3 | 风机盘管 |  |  | 8
4 | 风机 |  |  | 13
5 | 换气扇 |  |  | 7
住院楼B栋屋顶
1 | 空调室外主机 | CH-01-1、2、3 | 组 | 3
2 | 冷冻水循环水泵 | LB-1 | 台 | 3
3 | 电子水处理仪 |  | 台 | 1